**高压灭菌锅使用管理制度**

1.操作人员需要熟悉和掌握高压灭菌锅的性能及原理，按照说明书及高压灭菌锅操作使用说明规范使用，具备日常保养和维护能力。

2.坚守工作岗位，具有安全意识，不擅自离岗，如需离开一定有专人代为看管，同时做好交接班登记。

3.工作前检查高压灭菌锅电源及性能是否良好。水位是否在正常范围。

4.每次使用需记录灭菌锅使用的时间、锅次和物品名称。

5.有专人负责高压灭菌锅保养、维护有记录。

6.由实验室负责高压灭菌锅压力表的年检工作，确保设备处于完好安全工作状态。

7.操作人员不得违规操作，否则根据情节给予处罚。