职业技能等级认定考场管理

一、考场准备

职业技能等级认定需要设立技能考场。考试前一天，应当在现场明显位置和人员进入的主要通道口，将考场分布、各考场的编号、考试的职业种类、项目等示意图贴出，同时张贴考场规则和考生须知等。必要时，可事先组织考生熟悉考试场地。

二、技能考核的考场要求

1.实际操作考场准备包括考核设备、工具、材料和场地、工位设置要求等。

2.实操操作考场应整洁卫生、宽敞明亮；设备仪器完好（经检测，性能正常、精度在要求范围内）,符合安全生产要求；单人、单工位，相邻工位互不干扰。

3.应备的工卡量具、原材料必须齐全，还应配备足够的设备检修与材料供应人员。

4.考核时现场应设立警戒线,专人值守，严禁无关人员出入。

5.考生进入考场时抽号确定考位。考生必须根据鉴定工种的要求和操作规程独立完成考核，不得随意调换工位。

6.考场要安装远程监控设备，考核过程中能够全程录像。

7.每个技能考场配备考评人员 3 名，组成考评小组，设考评组长 1 名。考评人员人数与考试工位数比例按国家职业标准有关规定确定。

8.考点配备医疗、保卫、后勤、流动监考等工作人员，负责考试期间考场安全和服务等工作。

职业技能等级认定场地设备管理

为了加强职业技能等级认定设备设施、仪器、工量器具的日常维护与保管，保证其在认定中满足技术要求和正常使用，确保认定实施的客观性和公正性，特制定职业技能认定设备设施管理制度如下。

一、各院应配备一名专（兼）职设备维护保管人员，专门负责本等级认定的仪器、设备和工量具等器材的维护与保管。专（兼）职维护保管人员的基本条件为具有本科以上文化程度、中级以上职业资格证书，熟悉仪器、设备、工量具的维护与保管的基本知识。

二、对用于认定的设备、仪器、工量具等器材进行归类整理，合理摆放，编号标记，并按认定职业分类建立台帐。台帐中应标明上述器材的型号规格、数量、购置时间与价格，设备和仪器还应标明当前技术指标与参数，并按相应国家职业标准中的“技能要求”标明所能认定的“工作内容”或项目；设备器材的购入或损耗均要及时准确登记上台帐，做到物帐相符。

三、设备仪器、工量具等器材的存放地点应保持清洁卫生，并根据设备器材的性能要求，做好防潮、防腐、防锈、防尘、防高温和防火、防盗等工作，加强保管。用于操作的设备仪器，要在放置（使用）处醒目的墙面上或正上方张贴该设备仪器的安全技术操作规程。

四、要建立和实行设备器材日常维护和定期维护制度，发现故障，及时维修，认真做好维护维修记录（包括维护维修后设备、仪器、量具的技术指标与参数）。

五、每次认定前应对当次认定需要使用的设备、仪器、工量具等器材进行检查确认，达不到数量、质量和技术要求的，应及时进行维护、调试和补充，以保证满足认定需求。

六、在认定过程中，发生设备器材损坏、损耗或丢失等情况应做好记录，认定结束后，及时进行修复和报损；考生不按安全技术操作规程操作、使用设备，考评员和设备维护人员应及时制止，防止发生人身和设备事故。造成事故的，应追究相关人员的责任。每次认定，认定中心的设备保管维护人员应作为考务组的设备维护人员进入考场。

七、用于认定和考评检测的计量器具、仪表要按照计量的有关规定定期调试、计量检测，对达不到技术检测要求、不合格的计量器具要及时提出处理意见（降级、报废）。认定时，不允许使用超期未经检定或检定不合格的计量器具。

八、认定结束后，应搞好考场设施设备的清洁卫生、用具归位工作，保证设备清洁整齐、摆放有序。

九、所有仪器设备、工量器材的借领，必须经有关领导批准，并办理借领手续，归还时应认真检查是否有缺损。如有缺损，应要求借领人据实说明原因，经核实报领导批准同意后，方可收回。

十、认定的仪器设备、工量器材等，未经有关负责人同意，不得随意动用，更不允许用来进行一些不健康、违法违规的活动。未经许可，无关人员不得进入仪器设备和工量器材保管室。仪器设备、工量器材等因保管不善而遗失损坏，应视情节要求责任人进行赔偿。

十一、认定的设备器材的购置、安装、调试、改造、更新、报废均各院提出计划，报主管领导审核批准。